服务器集成iLO端口的配置

开机自检时，按F8键进入iLO的设置界面：

- 进入iLO的设置：这项是将所有的设置恢复为出厂值。

- 配置网络：

分别设置IP 地址和DNS。IP应在同一个网段中，注意子网掩码的一致。(只有在DHCP被设为Disable时，才能设置IP address/Subnet Mask/Gateway IP address)

DNS的名字在服务器前面带的卡片上，还包括管理员的账号和密码。

IP必须是静态的，所以DHCP需设置为OFF。

- 在这里可以添加、删除、更改远程访问User的密码，权限等。

Add user

Remove

Edit

- Settings 的选项设置Keyboard的属性等，一般都为默认值。

- About中为iLO的firmware version等一些信息。